技术偏离表

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 是否偏离 | 投标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集旋风除尘器 | 1.风量：300~700m3/h 2.入口气体含尘浓度：<50g/ m3 3.除尘效率：70%~80% 4.压力降：<2000Pa |  |  |
| 2 | 数据采集机械振打袋式除尘器 | 1.气体流动方式为逆流内滤式，动力装置布置为负压式。 2.处理气量 100m3/h，过滤速度为1m/min 3.环境温度：5℃～40℃ 4.设备净化效率大于99% 5.设备压损：800～1200Pa |  |  |
| 3 | 数据采集板式静电除尘器 | 1.电场电压：0～20KV 2.电晕极有效驱进速度：100mm/s 3.通道数：3个 4.断面气流速度：1.0m/s 5.入口气体的含尘浓度：<30g/m3 6.除尘效率：95％ 7.压力降：<200Pa |  |  |